Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома и сроки их проведения, включенные в тариф для населения.

| № п/п | Наименование работ | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома: |  |
| 1.1 | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | По мере необходимости |
| 1.2 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования | По мере необходимости, в течение 7 суток |
| 1.3 | Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах | По мере необходимости, в течение 1 суток |
| 1.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Согласно графика |
| 1.5 | Плановая проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | В соответствии с договором со специализированной организацией |
| 1.6 | Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др. | По мере необходимости |
| 1.7 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года |
| 2 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период: |  |
| 2.1 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отметов | По мере необходимости, в течение 5 суток |
| 2.2 | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | По мере необходимости |
| 2.3 | Ремонт просевших отмосток | Летний период |
| 3 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период |  |
| 3.1. | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | Межотопительный сезон |
| 3.2 | Утепление чердачных перекрытий | По мере необходимости |
| 3.3 | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | По мере необходимости |
| 3.4. | Утепление и ремонт парапетных ограждений | По мере необходимости |
| 3.5 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и перекидных мостиков на чердаках | По мере необходимости |
| 3.6. | Ремонт, регулировка, промывка, опрессовка, испытание систем центрального отопления, | 1 раз в год |
| 3.7 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в год |
| 3.8 | Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах | По мере необходимости в течении суток |
| 4 | Работы, выполняемые при частичных осмотрах |  |
| 4.1 | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли | По мере необходимости |
| 4.2 | Проверка вентиляционной тяги в дымовых каналах и вентиляционных каналах | 2 раза в год |
| 4.3 | Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях | По мере необходимости |
| 4.4 | Прочистка общедомовой канализации | По мере необходимости |
| 4.5 | Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях | 1 раз в год |
| 4.6 | Утепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 4.7 | Проверка канализационных вытяжек | 1 раз в год |
| 4.8 | Мелкий ремонт изоляции | По мере необходимости |
| 4.9 | Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 5 | Прочие работы |  |
| 5.1. | Регулировка и наладка систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 5.2. | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 5.3. | Озеленение территории, подрезка, валка деревьев | Весенне-осенний период |
| 5.4. | Удаление с крыш снега и наледи | Зимний период |
| 5.5. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | Межотопительный сезон |
| 5.6. | Уборка и очистка придомовой территории | Ежедневно |
| 5.7. | Очистка чердаков и подвалов от крупногабаритного мусора | По мере необходимости |
| 5.8. | Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов | По мере необходимости |
| 5.9. | Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов | Согласно договору |
| 5.10. | Посыпка пешеходных дорожек песко -соляной смесью в зимнее время | Зимний период |
| 5.11 | Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов | По мере необходимости |
| 5.12 | Прочие работы: хранение и ведение технической документации по МКД, заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту МКД, контроль качества предоставляемых услуг, начисление и сбор платежей с населения, участие в общих собраниях собственников помещений, в том числе в нерабочее время, подготовка отчетов об оказанных услугах, мероприятия по работе с неплательщиками, услуги по агентским договорам, судебные издержки, ведение бухгалтерского учета и отчетности, выдача справок и доверенностей, содержание и аренда помещений, обслуживание офисной техники, расчетно-кассовое обслуживание, услуги банков, ведение подомового учета затрат, работа с органами местного самоуправления, а также государственной и федеральной власти | Ежедневно |

Работы по оказанию данной услуги в жилых помещениях связаны с обеспечением работоспособности инженерного оборудования внутри жилых помещений, обслуживающего более одной квартиры, а так же удовлетворительного технического состояния несущих конструкций дома.

Работы по оказанию услуг, связанных с содержанием жилья и оплачиваемых за счет платы за содержание жилья, проводятся в сроки, определяемые в соответствии с обязательными требованиями, установленными техническими регламентами и актами.